## 测试工步表
工步号 | 设备分类 | 设备名称 | 通道/端口号 | 测试项名称 | 动作指令 | 配置参数1 | 配置参数2 | 配置参数3 | 下限值 | 上限值 | 单位 | 超时(ms) | 失败处理 | 备注
1 | ModBus | Modbus TCP Slave | 127.0.0.1:1502 | Read HR 0x0000-3 | read_register | func=3,addr=0,count=4 | slaveId=1 |  | 1000 | 5000 | counts | 5000 | 重试1次 | TCP Modbus HR读取
2 | ModBus | Modbus TCP Slave | 127.0.0.1:1502 | Read HR 0x0004-7 | read_register | func=3,addr=4,count=4 | slaveId=1 |  | 2000 | 8000 | counts | 5000 | 停机 | 连续读取
3 | ModBus | Modbus TCP Slave | 127.0.0.1:1502 | Read HR 0x0008-9 | read_register | func=3,addr=8,count=2 | slaveId=1 |  | 3000 | 7000 | counts | 5000 | 停机 | 连续读取
4 | ModBus | Modbus TCP Slave | 127.0.0.1:1502 | Write HR 0x000A | write_register | func=6,addr=10,value=12345 | slaveId=1 |  |  |  |  | 5000 | 重试1次 | 写入寄存器
5 | ModBus | Modbus TCP Slave | 127.0.0.1:1502 | Verify 0x000A | read_register | func=3,addr=10,count=1 | slaveId=1 |  | 12345 | 12345 | counts | 5000 | 停机 | 读回验证

## 设备通道映射表
设备编号 | 设备分类 | 设备名称 | 通道号 | 通道别名 | 连接方式 | 主地址 | 从地址 | 波特率 | 数据位 | 停止位 | 校验位 | 超时(ms) | 启用
1 | ModBus | Modbus TCP Slave | TCP0 | MB-SIM | TCP | 127.0.0.1 | 1502 |  |  |  |  | 3000 | 是